### 报验流程

一、客户委托检测消防设施检测所需准备资料

1、检测申报表1式2份（后附样本，填写盖甲方公章）

2、甲方委托书1份（盖甲方公章）

3、建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件（1套复印件盖章）；包括：1.营业执照2.税务登记证等

4、甲方书面申请；

5、消防建审意见书

6、设计单位资质证明文件（1套复印件盖章）

包括：1.设计资质2.营业执照3.税务登记证等4.消防设计专篇1份（盖公章，并在设计人员汇签（手签）处也盖公章）

7、施工单位资质证明文件（1套复印件盖章）；

包括：1.施工资质2.营业执照3.税务登记证等

8、竣工蓝图1份（有出图专用章），并刻光盘1份

二、 业务部核对资料后做检测计划，核算检测费用计算。如现场情况比较复杂或客户提供的资料不能完整体现现场情况时，先做费用估算，现场检测后再进行结算。

三、双方洽谈，签订《检测协议书》。

四、客户依据协议，支付检测预付款。

五、现场检测，客户陪同并确认《原始记录》。

六、客户支付检测费用。

七、出具《检测报告》。

八、核对检测费用支付情况后，发放《检测报告》。

- 委托受理

委托受理事项 
1、委托单位与具有资格的检测单位联系检测事宜，填写并提交如下资料：
（1）《工程原始资料档案》； 
（2）施（竣）工图纸（水、电、风等图纸及工程设施变更）； 
（3）消防设计（验收）文件（复印件）； 
（4）竣工检测时，另应提供隐蔽记录、试验记录、调试记录、主要设备的生产许可证、合格证、试验报告等资料到现场，以备检查； 
（5）年度检测时，另应提供竣工验收相关资料和日常维护记录以及上年检测报告到现场，以备检查。
2、检测为收费服务。检测协议书签订后，属竣工检测工程的，检测单位在2个工作日内到现场开始进行检测，现场检测后4个工作日内出具检测报告；属年度检测项目的，检测单位在5个工作日内到现场开始进行检测，现场检测后8个工作日内出具检测报告。 
3、现场检测时，建设单位、施工单位、其它有关人员应到现场。

消 防 工 程 检 测 申 报 表

申报单位（章）：                                       填表时间：     年   月   日

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消防工程总造价 |  |  |  |  |  |  |  | 万 |  |
| 层 数 |  | 地上： 层/地下： 层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 开工时间 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 建筑面积 |  | ㎡ |  |  | 建筑高度 |  |  | m |  |  |  | 竣工时间 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位联系人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位资质等级 |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 主要实物工程及设备供货商 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 消防工程内容 |  |  | 依据国家现行消防技术规范标准应设消防设施 |  |  |  |  |  |  | 现场消防设施施工程实物 |  |  |  |  |  | 设备供货商 |  |  |
| 1 | 火灾自动报警系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 自动喷水灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 室内消火栓系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 水喷雾灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 水幕系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 气体灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 泡沫灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 机械正压送风系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 机械排烟系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 防火卷帘门系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 防火门系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核部门意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支队领导意 见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表说明 | - 本表由支队负责填写； - 本表一式两份，支队存档一份，上报总队防火部一份； - 如果表内空格填不下，应填写在备注栏内或另附表格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |